## PLANILHA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Ampliação de Ambulatorio de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB
1. | SINAPI |  | Ampliação de Ambulatorio de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB
1.1. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
1.1.0.1. | CDHU 186 | 23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 2 |  | BDI 1
1.1.0.2. | CDHU 186 | 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 4 |  | BDI 1
1.1.0.3. | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 |  | BDI 1
1.2. | SINAPI |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (ANODIZADO NATURAL) | - | 0 |  | BDI 1
1.2.1. |  |  | Janelas
1.2.1.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 20 |  | BDI 1
1.2.1.2. | CDHU 186 | 25.01.400 | Caixilho em alumínio anodizado fixo | M2 | 2 |  | BDI 1
1.2.1.3. | CDHU 186 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 2 |  | BDI 1
1.2.2. |  |  | Portas
1.2.2.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 26.46 |  | BDI 1
1.2.2.2. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 69.93 |  | BDI 1
1.2.2.3. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 |  | BDI 1
1.2.2.4. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 12.6 |  | BDI 1
1.2.2.5. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.2 |  | BDI 1
1.2.2.6. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 83.16 |  | BDI 1
1.2.2.7. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.72 |  | BDI 1
1.2.2.8. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 15.12 |  | BDI 1
1.3. |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
1.3.0.1. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 3.36 |  | BDI 1
1.3.0.2. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 6.3 |  | BDI 1
1.3.0.3. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 5.88 |  | BDI 1
1.3.0.4. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 10.5 |  | BDI 1
1.3.0.5. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 9.45 |  | BDI 1
1.3.0.6. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 6.28 |  | BDI 1
1.4. |  |  | PISO
1.4.0.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 12.37 |  | BDI 1
1.4.0.2. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 123.72 |  | BDI 1
1.4.0.3. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1705.44 |  | BDI 1
1.4.0.4. | SINAPI | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 88.92 |  | BDI 1
1.4.0.5. | SINAPI | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 350 |  | BDI 1
1.5. |  |  | PINTURA
1.5.0.1. | SINAPI | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 149.95 |  | BDI 1
1.5.0.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 675.53 |  | BDI 1
1.5.0.3. | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 3.51 |  | BDI 1
1.5.0.4. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.84 |  | BDI 1
1.6. |  |  | LIMPEZA GERAL
1.6.0.1. | CDHU 186 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 2216.74 |  | BDI 1
1.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
1.7.1. |  |  | Água Fria - Alimentação/Interligação
1.7.1.1. | SINAPI | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.2. |  |  | Gases
1.7.2.1. | CDHU 186 | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 5 |  | BDI 1
1.7.2.2. | SIURB 2022 | 17.10.74 (E) | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 3 |  | BDI 1
1.7.2.3. | SIURB 2022 | 17.10.76 (E) | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 15 |  | BDI 1
1.7.2.4. | SINAPI | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 116 |  | BDI 1
1.7.3. |  |  | Louças, Metais e Bancadas
1.7.3.1. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 |  | BDI 1
1.7.3.2. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.3.3. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.3.4. | CDHU 186 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 22 |  | BDI 1
1.7.3.5. | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5.44 |  | BDI 1
1.7.3.6. | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1
1.7.3.7. | CDHU 186 | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | M2 | 4.32 |  | BDI 1
1.7.3.8. | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5.12 |  | BDI 1
1.7.3.9. | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | BDI 1
1.7.3.10. | CDHU 186 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 8 |  | BDI 1
1.7.3.11. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1
1.7.3.12. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1
1.7.3.13. | CDHU 186 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UN | 12 |  | BDI 1
1.7.3.14. | CDHU 186 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 2.88 |  | BDI 1
1.7.3.15. | CDHU 186 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.3.16. | CDHU 186 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.3.17. | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.3.18. | CDHU 186 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | BDI 1
1.7.3.19. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44 |  | BDI 1
1.7.3.20. | CDHU 186 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 22 |  | BDI 1
1.7.3.21. | CDHU 186 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 44 |  | BDI 1
1.7.3.22. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1
1.7.3.23. | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1
1.7.3.24. | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
1.8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.8.1. |  |  | REDES DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA
1.8.1.1. | CDHU 186 | 41.11.090 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | UN | 14 |  | BDI 1
1.8.1.2. | SINAPI | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.1.3. | CDHU 186 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | UN | 25 |  | BDI 1
1.8.1.4. | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 |  | BDI 1
1.8.1.5. | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 79 |  | BDI 1
1.8.1.6. | CDHU 186 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 4 |  | BDI 1
1.8.1.7. | CDHU 186 | 41.14.560 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | UN | 17 |  | BDI 1
1.8.1.8. | CDHU 186 | 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | UN | 26 |  | BDI 1
1.8.1.9. | SINAPI | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 |  | BDI 1
1.8.1.10. | SINAPI | 100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 86 |  | BDI 1
1.8.1.11. | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 |  | BDI 1
1.8.1.12. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.1.13. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.1.14. | SINAPI | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.1.15. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.1.16. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.1.17. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 |  | BDI 1
1.8.1.18. | CDHU 186 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.2. |  |  | REDES DE FORÇA GERAL
1.8.2.1. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.2.2. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.2.3. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 95 |  | BDI 1
1.8.2.4. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1
1.8.2.5. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55 |  | BDI 1
1.8.2.6. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.2.7. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 |  | BDI 1
1.8.2.8. | CDHU 186 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 |  | BDI 1
1.8.3. |  |  | REDES DE FORÇA DE LÓGICA
1.8.3.1. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.4. |  |  | REDES DE LÓGICA E TELEFONIA
1.8.4.1. | CDHU 186 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 3 |  | BDI 1
1.8.4.2. | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.4.3. | CDHU 186 | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 1 |  | BDI 2
1.8.4.4. | CDHU 186 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 63 |  | BDI 1
1.8.4.5. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 60 |  | BDI 1
1.8.4.6. | CDHU 186 | 69.20.180 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 3 |  | BDI 1
1.8.4.7. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 900 |  | BDI 1
1.8.4.8. | SINAPI | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1100 |  | BDI 1
1.8.4.9. | CDHU 186 | 69.09.370 | Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) | UN | 2 |  | BDI 2
1.8.4.10. | CDHU 186 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 5 |  | BDI 2
1.8.4.11. | CDHU 186 | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.4.12. | CDHU 186 | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 11 |  | BDI 1
1.8.4.13. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 |  | BDI 2
1.8.4.14. | CDHU 186 | 69.08.010 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.4.15. | CDHU 186 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 40 |  | BDI 1
1.8.4.16. | CDHU 186 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 37 |  | BDI 1
1.8.4.17. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 37 |  | BDI 1
1.8.4.18. | SBC 2022 | I000237 | FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM | UN | 12 |  | BDI 1
1.8.4.19. | SBC 2022 | 059435 | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | PT | 70 |  | BDI 1
1.8.4.20. | Cotação | C003 | PABX Config. 4 linhas e 64 ramais, Mod. ramais – 8; Mod. linhas – 2; Enlaces internos – 9; Alcance das linhas Troncos 2000 Ohms, Ramais 1100 Ohms incluindo o telefone Proteção elétrica Nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes | pç | 1 |  | BDI 2
1.8.4.21. | SINAPI | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 170 |  | BDI 1
1.8.4.22. | CDHU 186 | 39.27.030 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 200 |  | BDI 1
1.8.5. |  |  | REDES DE SOM, ALARME E CFTV
1.8.5.1. | CDHU 186 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 1 |  | BDI 1
1.8.5.2. | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | BDI 1
1.8.5.3. | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | BDI 1
1.8.5.4. | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | BDI 1
1.8.5.5. | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.5.6. | CDHU 186 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 2 |  | BDI 1
1.8.5.7. | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 31 |  | BDI 1
1.8.5.8. | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8 |  | BDI 1
1.8.5.9. | CDHU 186 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 1 |  | BDI 1
1.8.5.10. | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | BDI 1
1.8.5.11. | SBC 2022 | 062401 | PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.5.12. | Cotação | C005 | Caixas de som c/ falantes de 5"/5W e tweter, trafo p/ linha de 70V, pot. ajuste volume, tela frontal p/ proteção dos falantes, acabamento em madeira e suporte para fixação em parede ou teto. Dimensões aproximada 25x14x12(AxLxP) | pç | 13 |  | BDI 1
1.8.5.13. | SBC 2022 | I009098 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA SAMSON SERVO 2 CANAIS 200W | UN | 1 |  | BDI 1
1.8.6. |  |  | REDE DE FORÇA DO AC
1.8.6.1. | CDHU 186 | 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 |  | BDI 1
1.8.7. |  |  | REDES DE ALIMENTADORES - ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA
1.8.7.1. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45 |  | BDI 1
1.8.8. |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA
1.8.8.1. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 300 |  | BDI 1
1.8.8.2. | CDHU 186 | 40.02.440 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | UN | 12 |  | BDI 1
1.8.8.3. | CDHU 186 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 102 |  | BDI 1
1.8.8.4. | CDHU 186 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 38 |  | BDI 1
1.8.8.5. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 |  | BDI 1
1.8.8.6. | CDHU 186 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 2 |  | BDI 1
1.9. |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
1.9.0.1. | CDHU 186 | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | UN | 1 |  | BDI 2
1.9.0.2. | CDHU 186 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  | BDI 1
1.9.0.3. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 5 |  | BDI 1
1.9.0.4. | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 |  | BDI 1
1.9.0.5. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 6 |  | BDI 1
1.9.0.6. | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 31 |  | BDI 1
1.9.0.7. | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | BDI 1
1.9.0.8. | CDHU 186 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 18 |  | BDI 1
1.9.0.9. | CDHU 186 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 5 |  | BDI 1
1.9.0.10. | CDHU 186 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 5 |  | BDI 1
1.9.0.11. | CDHU 186 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | UN | 5 |  | BDI 1
1.9.0.12. | CDHU 186 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  | BDI 1
1.10. |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
1.10.1. | SINAPI |  | Difusão | - | 0 |  | BDI 1
1.10.1.1. | CDHU 186 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | M2 | 0.87 |  | BDI 1
1.10.1.2. | CDHU 186 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | M2 | 4.45 |  | BDI 1
1.10.1.3. | CDHU 186 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | M2 | 0.58 |  | BDI 1
1.10.1.4. | CDHU 186 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | UN | 44 |  | BDI 1
1.10.1.5. | CDHU 186 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | M2 | 4.9 |  | BDI 1

## CRONOGRAMA
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB
|  | OBRA: | Ampliação de Ambulatorio de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB | [5 empty] | MUNICÍPIO: | Botucatu-SP
DATA BASE:
Item | Descrição | VALOR (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07
1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS | 8283.4 |  | 100%
8283.4
2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (ANODIZADO NATURAL) | 156670.53 |  |  | 100%
156670.53
3 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | 25815.53 |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 12907.765 | 12907.765
4 | PISO | 150851.76 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 75425.88 | 75425.88
5 | PINTURA | 19817 |  |  |  |  | 34% | 33% | 33%
[7 empty] | 6737.78 | 6539.61 | 6539.61
6 | LIMPEZA GERAL | 33073.76 | [7 empty] | 100%
33073.76
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 115873.49 | [7 empty] | 100%
115873.49
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 217984.13 |  |  |  | 100%
217984.13
9 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | 17924.72 |  |  | 70% | 30%
[5 empty] | 12547.304 | 5377.416
10 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 56991.71 |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 28495.855 | 28495.855
13 | TOTAL | 803286.03 | 100% | 8283.4 | 169217.834 | 264765.166 | 123567.28 | 81965.49 | 6539.61 | 148947.25
|  |  |  | 1.031% | 21.07% | 32.96% | 15.38% | 10.2% | 0.8141% | 18.54%
|  | REPASSE |  | 7496 | 153132.4 | 239597.22 | 111821.28 | 74174.05 | 5917.97 | 134788.68
|  | CONTRAPARTIDA |  | 787.4 | 16085.44 | 25167.94 | 11746 | 7791.44 | 621.64 | 14158.57
|  | ACUMULADO (R$) |  | 8283.4 | 169217.84 | 264765.16 | 123567.28 | 81965.49 | 6539.61 | 148947.25
|  | ACUMULADO (%) |  | 1.031% | 22.1% | 55.06% | 70.44% | 80.64% | 81.46% | 100%